附件1：采购需求及响应报价表

项目名称： 广西中医药大学百年乐制药有限公司袋泡茶、汤料包生产车间升级改造及认证服务项目（编号：BNL-2026-JZT-011）采购

说明：1.本需求中的相关参数有不明确或有误的，请报价人以详细、正确的参数另作附件。

2.如投标人的投标产品或服务存在侵犯他人知识产权或者专利权的行为，应承担相应法律责任。

一、技术条款

| 序号 | 采购项目名称 | 数量 | 单位 | 采购需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 净化结构安装 | 1 | 项 | 包括机制彩钢板隔墙、吊顶、各类铝型材配件、洁净门（单开/双开/物料口）、固定密封窗、挡鼠板等。具体规格、数量详见《需求明细与商务要求》。 |
| 二 | 车间配套设备 | 1 | 项 | 包括更鞋柜、挂衣钩、自动感应手消毒器、给皂器、高速干手器、臭氧发生器、洗手池、闭门器、车间铭牌等。具体规格、数量详见《需求明细与商务要求》。 |
| 三 | 电器照明安装 | 1 | 项 | 包括LED净化平板灯、石英灭菌灯、排气扇、应急照明灯、疏散指示灯、开关插座、强弱电管线敷设、配电箱等。具体规格、数量详见《需求明细与商务要求》。 |
| 四 | 给排水安装 | 1 | 项 | 包含车间内给水、排水管道及设施的安装。 |
| 五 | 墙面修复 | 1 | 项 | 翻新车间内破损乳胶漆墙面。 |
| 六 | 其他设施费 | 1 | 项 | 包含垃圾清运、完工保洁等。 |
| 七 | 代用茶、汤料包生产许可认证咨询费 | 1 | 项 | 包含全套文件编制、网上申请、管理培训、现场布置整改指导、协调有关部门等，确保一次性通过食品生产许可（SC证）现场核查；若核查过程中监管部门提出整改意见，供应商仍须负责将整改项落实到位，直至取得食品生产许可证，相关费用已包含在合同总价中，采购人不另行支付。 |

二、商务条款

| 服务要求 | 改造后车间需符合食品生产许可（SC证）认证要求，并完成相关认证申报验收。包括但不限于净化结构安装、车间配套设施、电器照明、给排水、墙面修复、认证材料准备及申报验收等。 |
| --- | --- |
| 服务时间及地点 | 服务时限： 自合同签订之日起30日历日内完成全部改造并提交申报食品生产许可（SC证）材料。现场核查的受理、排期及最终通过时间以监管部门实际流程为准，不视为乙方工期延误。供应商须确保一次性通过现场核查；若核查过程中监管部门提出整改意见，供应商仍须负责将整改项落实到位，直至取得食品生产许可证，相关费用已包含在合同总价中，采购人不另行支付。 服务地点： 广西中医药大学百年乐制药有限公司（采购人指定地点）。 |
| 质保期 | 整体工程免费质保期不少于2年（净化结构、空调系统关键设备质保期不少于3年）。 |
| 报价要求 | 本次报价须为人民币报价，为采购人指定地点的交付价格，包含但不限于： 1.所有工程材料、设备、人工费用； 2. 运输、装卸、安装调试、检测、验收费用； 3. 培训、售后服务、质保期内维修养护费用； 4. 保险、税费等。 |
| 售后服务要求 | 1. 施工完成后提供完整的竣工图、设备操作维护手册； 2. 为采购方提供操作、维护培训，确保相关人员能独立使用； 3. 故障响应：1小时内响应，6小时内到达现场。 |

三、供应商响应情况 （此处由供应商填写）

| 技术条款响应情况 | （例如：完全响应，无偏离 / 正偏离 / 负偏离，如有偏离需详细说明） |
| --- | --- |
| 商务条款响应情况 | （例如：完全响应，无偏离 / 正偏离 / 负偏离，如有偏离需详细说明） |

四、供应商报价（可另附清单）

报价说明：报价总价须包含产品价格、运输费、安装费、税费等全部费用。本报价应与《需求明细与商务要求》中的各项明细相对应。

| 序号 | 服务/工程内容 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 净化结构安装 |  | 详见附件明细 |
| 2 | 车间配套设备 |  | 详见附件明细 |
| 3 | 电气照明安装 |  | 详见附件明细 |
| 4 | 给排水安装 |  |  |
| 5 | 墙面修复 |  |  |
| 6 | 其他设施费（垃圾清运、保洁） |  |  |
| 7 | 代用茶、汤料包生产许可认证咨询费 |  |  |
|  | 报价总价（含税 %）： | 大写：__________________ 元整 小写：¥ _______________ |  |

供货商名称（盖章）： ______________________________

法定代表人或委托代理人（签字）： __________________

联系人及联系电话： ______________________________

报价日期： ______年______月______日