附件3

采购需求

说明：1.投标人须根据技术参数及性能配置要求提供一一对应的技术响应偏离表。

2.本章中带★号条款为实质性内容要求，投标时必须满足。

| 一、物品参数需求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购物品名称 |  |  |  | 品牌 |  | 数量 单位 |  | 项目详情及物品参数需求 |  |  |  |
| 1 | 明秀校区二次加压供水设备控制系统修复项目 |  |  |  |  |  | 1项 |  | 2024年5月19日，南宁市西乡塘区明湖片区遭大暴雨，明秀校区积涝严重，留学生楼地下室被淹，致留学楼二次供水控制系统受损，需修复。具体维修更换部件详见：二、明秀校区二次加压供水设备控制系统修复预算表 |  |  |  |
| 二、明秀校区二次加压供水设备控制系统修复预算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  | 规 格 型 号 |  | 单位 |  | 数量 |  | 单价（元） | 金额（元） | 备 注 |
| 1 |  | 定制配电柜 |  | 45*70*1200 |  | 套 |  | 3 |  | 2000 | 6000 | 不锈钢材质，防护等级IP55 |
| 2 |  | HMI触摸屏 |  | 800*480 |  | 台 |  | 3 |  | 1000 | 3000 | Mcgs/含配套人机交互界面 |
| 3 |  | 西门子PLC |  | S7-1200-SR20 |  | 台 |  | 3 |  | 1500 | 4500 | Siemens/含PN通讯功能，含自动轮换，故障记录，自动复位，缺水/超压保护等功能，支持自定义候机功能，可配合学校工作日/假日，系统自动启/停机。 |
| 4 |  | 数模转换模块 |  | EM03 |  | 台 |  | 3 |  | 750 | 2250 | Siemens/含数模转换程序 |
| 5 |  | 数据网关 |  | G-111 |  | 台 |  | 3 |  | 2500 | 7500 | Hignton/含网关云端数据配置 |
| 6 |  | 工业物联网交换机 |  | F3X26Q-L |  | 台 |  | 3 |  | 300 | 900 | Four-Faith |
| 7 |  | SMPS电源 |  | 220V/24V |  | 台 |  | 3 |  | 60 | 180 | MearWell |
| 8 |  | ABB变频器 |  | ACS530 3kw |  | 台 |  | 3 |  | 3600 | 10800 | ABB/含面板及参数固件 |
| 9 |  | ABB变频器 |  | ACS530 5.5kw |  | 台 |  | 3 |  | 4000 | 12000 | ABB/含面板及参数固件 |
| 10 |  | ABB变频器 |  | ACS530 7.5kw |  | 台 |  | 3 |  | 4500 | 13500 | ABB/含面板及参数固件 |
| 11 |  | Siemens-PN-CAN/2M |  | 1000Mbps |  | 条 |  | 3 |  | 100 | 300 | Siemens |
| 12 |  | 防漏水检测单元 |  | HAX-500 |  | 套 |  | 3 |  | 200 | 600 | Siemens |
| 13 |  | 防爆管软检测单元 |  | Siemens-PN |  | 套 |  | 3 |  | 200 | 600 | Siemens |
| 14 |  | 超压检测单元 |  | Siemens-PN |  | 套 |  | 3 |  | 200 | 600 | Siemens |
| 15 |  | 硅基数字式压力变送器 |  | SUP-500 |  | 套 |  | 3 |  | 600 | 1800 | 迪慧定制Supmea |
| 16 |  | 中间继电器 |  | Chint-24V |  | 套 |  | 24 |  | 35 | 840 | 正泰 |
| 17 |  | 3P空气断路器 |  | Chint-380V |  | 个 |  | 21 |  | 65 | 1365 | 正泰 |
| 18 |  | 2P空气断路器 |  | Chint-220V |  | 个 |  | 3 |  | 50 | 150 | 正泰 |
| 19 |  | 动力线束/380V |  | 4mm² |  | 项 |  | 3 |  | 150 | 450 | 阳工 |
| 20 |  | 系统供电线束/220V |  | 500w |  | 项 |  | 3 |  | 80 | 240 | 阳工 |
| 21 |  | 信号系统线束/24V |  | 100w |  | 项 |  | 3 |  | 80 | 240 | 阳工 |
| 22 |  | 系统/动力线槽 |  | 5*5*100 |  | 项 |  | 3 |  | 50 | 150 | 阳工 |
| 23 |  | 信号IO端子排 |  | 380V/220V/24V |  | 项 |  | 6 |  | 30 | 180 |  |
| 24 |  | 人工费 |  |  |  | 项 |  | 4 |  | 500 | 2000 | 含安装、调试、维护 |
| 25 |  | 其他辅助材料费 |  |  |  | 项 |  | 1 |  | 651.5 | 652 | 螺钉、胶布等 |
| 26 |  | 税金及管理费 |  |  |  |  |  | 13% |  |  | 9204 |  |
| 27 |  | 总价合计： |  | 大写：捌万元整 |  |  |  |  |  |  | 80000 |  |
| 三、商务需求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付时间及地点 |  |  | 1.交付时间 ：合同签订之日起10日内。 2.交付地点：广西中医药大学明秀校区留学生楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付款条件 |  |  | 项目验收合格后，甲方每次付款前，乙方应开具相应金额的增值税普通发票给甲方，甲方收到发票后20个工作日内付款 1、合同签订后，甲方支付合同款的30%人民币（大写）__________________元整（¥__________元）。 2、维修项目完成并验收合格后，甲方支付合同款的60%人民币（大写）__________________元整（¥__________元）。 3、余款在验收合格后满一年且无质量问题时付清。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ★1.本项目按“附件1：采购需求及响应报价表内容”进行报价，报价必须含以下部分：①采用全包方式即合同金额，包括一切施工设备、人工费、各种保险费、税费等一切费用。投标人应充分考虑供货成本及参数要求再进行报价，如投标人低价恶意竞价、且成交后无法按要求提供货物或者所供货物及资质要求无法满足参数要求的，采购人将按虚假竞标处理，并保留因耽误采购人使用时间造成的损失进行赔偿的权利，追究投标人的法律责任，由此引发的一切后果由投标人承担。 ★2.合同签订之后10日内完成本项目的维修服务。 ★3.乙方应采取合理措施保障服务的安全性，自愿承担一切风险和责任。如因维修中因自身可能遭受的任何纠纷或损失应当由乙方承担全部责任。 4.需提供投标人有效营业执照副本复印件 5.需提供投标人法定代表人身份证复印件 6.需提供投标人法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件 ★7.售后服务要求 7.1服务响应及故障解决时间，用户在使用过程中遇到问题，须在问题提出后2小时内响应，一般问题12小时内解决，复杂问题72小时内解决。 7.2提供7×8小时的QQ远程服务，7×12小时的电话服务；用户提出的问题优先远程方式解决，远程解决不了的，成交供应商应在48小时内安排人员到现场解决。 7.3自项目验收合格之日起，供应商应提供为期1年的免费服务期限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |