#### 附件4

#### 明秀校区二次加压供水设备控制系统

#### 修复合同

甲方（委托方）：名称：_________________

乙方（承修方）：名称：_________________

第一章 合同总则

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方经友好协商，就甲方广西中医药大学明秀校区二次加压供水设备控制系统修复事宜达成如下协议：

第二章 合同范围与内容

项目名称：明秀校区二次加压供水设备控制系统修复项目。

项目地点：广西中医药大学明秀校区。

维修内容：明秀校区二次加压供水设备控制系统修复价格表

| 序号 | 项 目 名 称 | 规 格 型 号 | 单位 | 数量 | 备 注 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定制配电柜 | 45*70*1200 | 套 | 3 | 不锈钢材质，防护等级IP55 |  |
| 2 | HMI触摸屏 | 800*480 | 台 | 3 | Mcgs/含配套人机交互界面 |  |
| 3 | 西门子PLC | S7-1200-SR20 | 台 | 3 | Siemens/含PN通讯功能，含自动轮换，故障记录，自动复位，缺水/超压保护等功能，支持自定义候机功能，可配合学校工作日/假日，系统自动启/停机。 |  |
| 4 | 数模转换模块 | EM03 | 台 | 3 | Siemens/含数模转换程序 |  |
| 5 | 数据网关 | G-111 | 台 | 3 | Hignton/含网关云端数据配置 |  |
| 6 | 工业物联网交换机 | F3X26Q-L | 台 | 3 | Four-Faith |  |
| 7 | SMPS电源 | 220V/24V | 台 | 3 | MearWell |  |
| 8 | ABB变频器 | ACS530 3kw | 台 | 3 | ABB/含面板及参数固件 |  |
| 9 | ABB变频器 | ACS530 5.5kw | 台 | 3 | ABB/含面板及参数固件 |  |
| 10 | ABB变频器 | ACS530 7.5kw | 台 | 3 | ABB/含面板及参数固件 |  |
| 11 | Siemens-PN-CAN/2M | 1000Mbps | 条 | 3 | Siemens |  |
| 12 | 防漏水检测单元 | HAX-500 | 套 | 3 | Siemens |  |
| 13 | 防爆管软检测单元 | Siemens-PN | 套 | 3 | Siemens |  |
| 14 | 超压检测单元 | Siemens-PN | 套 | 3 | Siemens |  |
| 15 | 硅基数字式压力变送器 | SUP-500 | 套 | 3 | 迪慧定制Supmea |  |
| 16 | 中间继电器 | Chint-24V | 套 | 24 | 正泰 |  |
| 17 | 3P空气断路器 | Chint-380V | 个 | 21 | 正泰 |  |
| 18 | 2P空气断路器 | Chint-220V | 个 | 3 | 正泰 |  |
| 19 | 动力线束/380V | 4mm² | 项 | 3 | 阳工 |  |
| 20 | 系统供电线束/220V | 500w | 项 | 3 | 阳工 |  |
| 21 | 信号系统线束/24V | 100w | 项 | 3 | 阳工 |  |
| 22 | 系统/动力线槽 | 5*5*100 | 项 | 3 | 阳工 |  |
| 23 | 信号IO端子排 | 380V/220V/24V | 项 | 6 |  |  |
| 24 | 人工费 |  | 项 | 4 | 含安装、调试、维护 |  |
| 25 | 其他辅助材料费 |  | 项 | 1 | 螺钉、胶布等 |  |
| 26 | 税金及管理费 |  |  | 13% |  |  |

全面调试：乙方需对修复后的系统进行全面调试，确保其正常运行。

第三章 项目进度与质量要求

项目期限：自合同签订之日起，乙方应在接到甲方通知后48小时内完成现场勘查，并在10内完成所有维修工作。

质量标准：所有维修工作必须符合国家及行业相关技术规范和标准，保证设备恢复正常运行。

第四章 费用与支付方式

1合同价款：

合同总价为人民币（大写）__________________元整（￥__________元）。

2付款方式：

2.1甲方每次付款前，乙方应开具相应金额的发票给甲方，甲方收到发票后20个工作日内付款

2.2合同签订后，甲方支付合同款的30%人民币（大写）__________________元整（¥__________元）作为开工预付款。

2.3维修项目完成并验收合格后，甲方支付合同款的60%人民币（大写）__________________元整（¥__________元）。

2.4余款在改为验收合格后满一年且无质量问题时付清。

第五章 双方权利与义务

1、甲方权利与义务：

提供必要的现场条件，配合乙方进行维修工作。

2、乙方权利与义务：

按照合同约定的时间和质量要求完成维修工作。

提供详细的维修报告。维修期间应保持现场整洁，确保不影响甲方正常运营。

第六章 违约责任

1、本合同项下在交货、安装调试、维修、验收及质保期等任何阶段内不符合合同约定的技术规范要求和验收标准的，甲方有权向乙方索赔并选择下列一项或多项补救措施：

1.1由乙方采取措施消除设备缺陷或不符合合同之处，如果乙方不能及时消除缺陷，甲方有权自行或委托第三方消除缺陷或不符合合同之处，由此产生的一切费用均由乙方承担。

1.2由乙方在接到甲方通知后10日内用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备更换有缺陷的设备或用新的技术资料替换有错误的技术资料或补供遗漏的设备或技术资料等，乙方应承担一切费用和风险并负担给甲方造成的全部损失。

1.3根据货物的低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，乙方必须降低货物的价格。

1.4退货，乙方应退还甲方支付的全部合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

1.5质保期内如乙方未按约定履行质保义务，甲方有权委托第三方进行维修，所产生的费用由乙方承担。

2、甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货款总值20%的违约金。

3、甲方无故逾期15天验收和办理货款支付手续的，每逾期一日，应按逾期付款总额3‰向乙方支付违约金。

4、乙方未在约定时间内完成维修的，每逾期一日，应按合同总值3‰向甲方支付违约金。逾期超过约定日期17个工作日不能完成交付的，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付合同总额20%的违约金。

5、乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及询价文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期完成维修的，按乙方逾期处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，并要求乙方支付合同总值  20  %的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应负责赔偿。

6、乙方未能按约定要求履行保修义务的，每发生一次应向甲方付5元的违约金，同时，甲方有权委托第三方进行保修，所产生的费用由乙方承担。若因货物缺陷或乙方服务质量等问题造成甲方或任何人员人身、财产损害的，乙方应承担有关责任并作出相应赔偿。

7、因乙方其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值20%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

8、乙方提供虚假或无效发票的，应重新开具及提供合法有效发票给甲方，且乙方需按发票金额的10%向甲方支付违约金，造成甲方损害的，乙方需另行赔偿甲方全部损失。

9、本合同所指的违约责任包括但不限于违约金、赔偿经济损失、守约方因维权而产生的诉讼费、律师费、保全费、执行费、公证费、保全保函费、差旅费等合同执行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

第八章 其他条款

- 本合同自双方签字盖章之日起生效。

- 本合同一式肆份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。

| 甲方（章） 广西中医药大学 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址：南宁市五合大道13号 | 单位地址： |
| 法定代表人（负责人）： | 法定代表人（负责人）： |
| 委托代理人（说明：委托代理人签署合同须提交法定代表人签字的授权文件作为本合同的附件）： | 委托代理人（说明：委托代理人签署合同须提交法定代表人签字的授权文件作为本合同的附件。同时提供单位营业执照（复印件）、法定代表人身份证（复印件）及身份证明文件（原件）留存为合同附件）： |
| 电话：0771-4953480 | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 纳税人识别号或统一社会信用代码： 12450000498502664R | 纳税人识别号或统一社会信用代码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |