## 封-1招标工程量清单
明秀校区图书馆消防整改工程
招 标 工 程 量 清 单
广西中医药大学
招 标 人:
(单位盖章)
广西信永工程咨询有限责任公司
造价咨询人:
(单位盖章)
软件名称及版本号:博奥云计价软件
| 工程计价软件测评合格编号:2019J02、2019A02 |  | 封-1

## 扉-1招标工程量清单
明秀校区图书馆消防整改工程
招 标 工 程 量 清 单
|  | 广西中医药大学 |  | 广西信永工程咨询 有限责任公司
招标人: |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编制人: |  |  | 复核人:
|  | (造价人员签字) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:
扉-1

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:明秀校区图书馆消防整改工程 | 第1页 共1页
一、工程概况：
1、工程建设地点:广西中医药大学仙葫校区。
2、工程概况：明秀校区图书馆消防整改工程。
二、编制范围：
1、本次招标明秀校区图书馆消防整改工程的更换防火门、图书馆二~六楼走道50mm厚玻镁彩钢板隔断、拆除铝合金门等施工内容。
二、编制依据：
1、《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》及广西壮族自治区实施细则。
2、《建设工程工程量清单计算规范（GB50854～50862-2013）及广西壮族自治区实施细则（修订本）》。
3、本项目相关资料。
4、其他相关资料。
三、其他
1、本工程安全生产责任保险564.94元。
表-01

## 表-02建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表
工程名称:明秀校区图书馆消防整改工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1 | 明秀校区图书馆消防整改工程
投标报价合计
表-02

## 表-03单项工程投标报价汇总表
单项工程投标报价汇总表
工程名称:明秀校区图书馆消防整改工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1.1 | 明秀校区图书馆消防整改工程-拆除工程
1.1.2 | 明秀校区图书馆消防整改工程-土建工程
投标报价合计
表-03

## 表-04单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称:明秀校区图书馆消防整改工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
明秀校区图书馆消防整改工程-拆除工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计
5.1 | 其中:增值税
6 | 工程总造价=1+2+3+4+5
明秀校区图书馆消防整改工程-土建工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计
5.1 | 其中:增值税
6 | 工程总造价=1+2+3+4+5
5 | 规费
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:明秀校区图书馆消防整改工程 | [5 empty] | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
明秀校区图书馆消防整改工程-拆除工程
分部分项工程
1 | 011610002001 | 拆除原有铝合金玻璃地弹门 1.门窗框扇整体拆除及连接件拆除，拆除的渣土废弃材料和可用材料全部下地，运至被拆除建筑物30m以内指定地点，清理归堆、码放整齐 2.拆除残值归建设单位所有 | ㎡ | 2.16
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
明秀校区图书馆消防整改工程-土建工程
分部分项工程
2 | 010802003001 | 乙级钢质防火门 1.部位:图书馆五层治疗室改为药品库房，更换防火门 2.符合消防部门要求的合格产品 3.含制作、安装、运输等 4.品牌:相当于或优于“安本门业” | ㎡ | 2.16
3 | 桂010811001001 | 防火铰链 1.符合消防部门要求的合格产品 | 副 | 1
4 | 桂010811001002 | 闭门器 | 副 | 1
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:明秀校区图书馆消防整改工程 | [5 empty] | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
1.符合消防部门要求的合格产品
5 | 桂010811001003 | 防火锁 1.符合消防部门要求的合格产品 | 把 | 1
6 | 桂010811001004 | 特殊五金 闭门器 明装 | 套 | 1
7 | 011401002001 | 调和漆 金属面 二遍 1.部位:防火门表面刷漆 | ㎡ | 4.32
8 | 桂010811002001 | 门窗周边塞缝 1.采用发泡剂填缝 | m | 5.70
9 | 011210005001 | 成品隔断 1.部位:图书馆二~六楼走道 2.50mm厚玻镁彩钢板 3.品牌参考:威盛亚 4.四周封边综合考虑在内，不再列项计算 | ㎡ | 1946.10
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
总 合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:明秀校区图书馆消防整改工程 | [5 empty] | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑利 润
表-08

## 表-11总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称:明秀校区图书馆消防整改工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
明秀校区图书馆消防整改工程-拆除工程
一 |  | 建筑拆除工程(营改增)简易计税法
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
明秀校区图书馆消防整改工程-土建工程
一 |  | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
合 计
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11

## 表-12其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:明秀校区图书馆消防整改工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
明秀校区图书馆消防整改工程-拆除工程
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 0.11 | 分部分项工程费及措施项目费
明秀校区图书馆消防整改工程-土建工程
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 564.83 | 分部分项工程费及措施项目费
合 计
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12

## 表-14税前项目清单与计价表
税前项目清单与计价表
工程名称:明秀校区图书馆消防整改工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 | 合价
明秀校区图书馆消防整改工程-土建工程
1 | 01B001 | 建筑普工费 1.原木质隔板及玻璃隔墙相关仪器、电线处理，含拆除及安装，暂按2工日/层综合考虑 2.建筑材料搬运上楼，采用电梯，暂按2工日/层综合考虑 3.结算已实际施工工日为准 | 工日 | 20
合 计
注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。
表-14

## 表-15规费、增值税计价表
规费、增值税计价表
工程名称:明秀校区图书馆消防整改工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
明秀校区图书馆消防整改工程-拆除工程
一 | 建筑拆除工程(营改增)简易计税法
1 | 规费 | 1+2+3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费
1.1.2 | 失业保险费
1.1.3 | 医疗保险费
1.1.4 | 生育保险费
1.1.5 | 工伤保险费
1.2 | 住房公积金 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费
1.3 | 工程排污费
2 | 税金 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
2.1 | 增值税
2.2 | 城市维护建设税
2.3 | 教育附加费
2.4 | 地方教育附加费
2.5 | 水利建设基金
明秀校区图书馆消防整改工程-土建工程
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费
1.1.2 | 失业保险费
1.1.3 | 医疗保险费
1.1.4 | 生育保险费
1.1.5 | 工伤保险费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
合 计
表-15

## 表-22允许调整主要材料和工程设备一览表
允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称:明秀校区图书馆消防整改工程 | [7 empty] | 编号:
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 确认单价(元) | 价差(元) | 合计差价(元)
1 | 防火铰链 | 副 |  |  | 13.27
2 | 闭门器（明装） | 套 |  |  | 63.72
3 | L型执手插锁 | 把 |  |  | 70.8
4 | 乙级钢质防火门 | ㎡ |  |  | 398.23
5 | 调和漆(综合) | kg |  |  | 10.62
注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-22