附件3

技术参数和商务需求

| 一、技术参数需求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购服务 |  | 数量 | 单位 | 项目要求及技术参数需求 |
| 1 | 保安岗亭 |  | 1 | 座 | - 整体规格：长×宽 ×高 = 1.8m×1.5m×2.3m，整体颜色为灰白色。 - 1.主体结构：外墙、内墙均采用50mm厚325#优质彩钢阻燃夹芯板，内置保温泡沫；骨架使用 1.0mm厚半圆铝合金成型立柱。 - 2.顶部与室内：顶部铺设50mm彩钢阻燃隔热板，室内配置彩钢吊顶。 - 3.底座与地板：底座为镀锌方管焊接钢结构底架，搭配10cm镀锌方管脚；室内地面铺设15mm水泥纤维板。 - 4.门窗配件：配备彩钢板门、塑钢窗，门窗口采用铝合金包边；门锁为优质不锈钢球形锁。 - 5.内部设施：安装优质吸顶灯；配置 1 张带抽屉、键盘架的彩钢板工作台，配套五孔插座、漏电保护器。 - 6.含运输、安装、调试等全部配套工作。 |
| 二、商务需求 |  |  |  |  |  |
| 报价要求 |  | 报价总价须包含完成学校需求要求所有内容的全部费用。 |  |  |  |
| 交货地点 |  | 广西中医药大学明秀校区指定地点 |  |  |  |
| 完成时间 |  | 签订合同之日起10个工作日内完成。 |  |  |  |
| 付款方式 |  | 本项目经公司验收合格后，公司在15个工作日内凭供应商开具的全额发票（国产设备 必须为增值税专用发票）付清合同款。（无质保金、无息）。 |  |  |  |
| 三、其他要求 |  |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |  |